## PVOD
RD - ul. 5. května, Zásmuky
Přípojka vodovod
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| 952 | Přípojky na vodovodní řad V4 |  |  |  | 0
| 952.02 | Trubní vedení - vodovod - Přípojky RD (5ks) na V4 |  |  |  | 0
|  | Přípojky na V4 - čp.281 |  |  |  | 0
1 | 952.02.01 | Příplatek za MTŽ vodovod přípojek DN 32-80 | kus | 1 |  | 0
2 | 952.02.02 | Rozebrání stávajících povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s odvozem na mezideponii | m2 | 10.5 |  | 0
3 | 952.02.03 | MTŽ potrubí výkop tr PE sv DN 32 včetně zemních prací | m | 8 |  | 0
4 | 952.02.04 | trubka tlaková PE 100 SDR 11 PN16 d 32 voda | m | 8 |  | 0
5 | 952.02.05 | MTŽ mech tvar výkop potrubí PE svař DN 32 | kus | 1 |  | 0
6 | 952.02.06 | přechodová spojka Isiflo lPE/i vnější závit, d 32x1" | kus | 1 |  | 0
7 | 952.02.09 | Tlak. zkouška vodovod. potrubí DN do 80 | m | 8 |  | 0
8 | 952.02.10 | Dezinfekce vodovod. potrubí DN do 80 | m | 8 |  | 0
9 | 952.02.11 | Folie výstražná | m | 8 |  | 0
10 | 952.02.12 | Signální vodič | m | 8 |  | 0
11 | 952.02.13 | Vývod signálního vodiče | kus | 1 |  | 0
12 | 952.02.14 | Pokládka povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s dovozem materiálu z mezideponie | m2 | 10.5 |  | 0
13 | 952.02.15 | Přesun hmot vodovodního vedení otevř.výkop | kpl | 1 |  | 0
|  | Přípojky na V4 - čp.277 |  |  |  | 0
1 | 952.02.01 | Příplatek za MTŽ vodovod přípojek DN 32-80 | kus | 1 |  | 0
2 | 952.02.02 | Rozebrání stávajících povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s odvozem na mezideponii | m2 | 12.5 |  | 0
3 | 952.02.03 | MTŽ potrubí výkop tr PE sv DN 32 včetně zemních prací | m | 9 |  | 0
4 | 952.02.04 | trubka tlaková PE 100 SDR 11 PN16 d 32 voda | m | 9 |  | 0
5 | 952.02.05 | MTŽ mech tvar výkop potrubí PE svař DN 32 | kus | 1 |  | 0
6 | 952.02.06 | přechodová spojka Isiflo lPE/i vnější závit, d 32x1" | kus | 1 |  | 0
7 | 952.02.09 | Tlak. zkouška vodovod. potrubí DN do 80 | m | 9 |  | 0
8 | 952.02.10 | Dezinfekce vodovod. potrubí DN do 80 | m | 9 |  | 0
9 | 952.02.11 | Folie výstražná | m | 9 |  | 0
10 | 952.02.12 | Signální vodič | m | 9 |  | 0
11 | 952.02.13 | Vývod signálního vodiče | kus | 1 |  | 0
12 | 952.02.14 | Pokládka povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s dovozem materiálu z mezideponie | m2 | 12.5 |  | 0
13 | 952.02.15 | Přesun hmot vodovodního vedení otevř.výkop | kpl | 1 |  | 0
|  | Přípojky na V4 - čp.207 |  |  |  | 0
1 | 952.02.01 | Příplatek za MTŽ vodovod přípojek DN 32-80 | kus | 1 |  | 0
2 | 952.02.02 | Rozebrání stávajících povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s odvozem na mezideponii | m2 | 6.5 |  | 0
3 | 952.02.03 | MTŽ potrubí výkop tr PE sv DN 32 včetně zemních prací | m | 5.5 |  | 0
4 | 952.02.04 | trubka tlaková PE 100 SDR 11 PN16 d 32 voda | m | 5.5 |  | 0
5 | 952.02.05 | MTŽ mech tvar výkop potrubí PE svař DN 32 | kus | 1 |  | 0
6 | 952.02.06 | přechodová spojka Isiflo lPE/i vnější závit, d 32x1" | kus | 1 |  | 0
7 | 952.02.09 | Tlak. zkouška vodovod. potrubí DN do 80 | m | 5.5 |  | 0
8 | 952.02.10 | Dezinfekce vodovod. potrubí DN do 80 | m | 5.5 |  | 0
9 | 952.02.11 | Folie výstražná | m | 5.5 |  | 0
10 | 952.02.12 | Signální vodič | m | 5.5 |  | 0
11 | 952.02.13 | Vývod signálního vodiče | kus | 1 |  | 0
12 | 952.02.14 | Pokládka povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s dovozem materiálu z mezideponie | m2 | 6.5 |  | 0
13 | 952.02.15 | Přesun hmot vodovodního vedení otevř.výkop | kpl | 1 |  | 0
|  | Přípojky na V4 - čp.271 |  |  |  | 0
1 | 952.02.01 | Příplatek za MTŽ vodovod přípojek DN 32-80 | kus | 1 |  | 0
2 | 952.02.02 | Rozebrání stávajících povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s odvozem na mezideponii | m2 | 12 |  | 0
3 | 952.02.03 | MTŽ potrubí výkop tr PE sv DN 32 včetně zemních prací | m | 9 |  | 0
4 | 952.02.04 | trubka tlaková PE 100 SDR 11 PN16 d 32 voda | m | 9 |  | 0
5 | 952.02.05 | MTŽ mech tvar výkop potrubí PE svař DN 32 | kus | 1 |  | 0
6 | 952.02.06 | přechodová spojka Isiflo lPE/i vnější závit, d 32x1" | kus | 1 |  | 0
7 | 952.02.09 | Tlak. zkouška vodovod. potrubí DN do 80 | m | 9 |  | 0
8 | 952.02.10 | Dezinfekce vodovod. potrubí DN do 80 | m | 9 |  | 0
9 | 952.02.11 | Folie výstražná | m | 9 |  | 0
10 | 952.02.12 | Signální vodič | m | 9 |  | 0
11 | 952.02.13 | Vývod signálního vodiče | kus | 1 |  | 0
12 | 952.02.14 | Pokládka povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s dovozem materiálu z mezideponie | m2 | 12 |  | 0
13 | 952.02.15 | Přesun hmot vodovodního vedení otevř.výkop | kpl | 1 |  | 0
|  | Přípojky na V4 - čp.266 |  |  |  | 0
1 | 952.02.01 | Příplatek za MTŽ vodovod přípojek DN 32-80 | kus | 1 |  | 0
2 | 952.02.02 | Rozebrání stávajících povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s odvozem na mezideponii | m2 | 12 |  | 0
3 | 952.02.03 | MTŽ potrubí výkop tr PE sv DN 32 včetně zemních prací | m | 9 |  | 0
4 | 952.02.04 | trubka tlaková PE 100 SDR 11 PN16 d 32 voda | m | 9 |  | 0
5 | 952.02.05 | MTŽ mech tvar výkop potrubí PE svař DN 32 | kus | 1 |  | 0
6 | 952.02.06 | přechodová spojka Isiflo lPE/i vnější závit, d 32x1" | kus | 1 |  | 0
7 | 952.02.09 | Tlak. zkouška vodovod. potrubí DN do 80 | m | 9 |  | 0
8 | 952.02.10 | Dezinfekce vodovod. potrubí DN do 80 | m | 9 |  | 0
9 | 952.02.11 | Folie výstražná | m | 9 |  | 0
10 | 952.02.12 | Signální vodič | m | 9 |  | 0
11 | 952.02.13 | Vývod signálního vodiče | kus | 1 |  | 0
12 | 952.02.14 | Pokládka povrchů zpevněných ploch - kamenných dlažeb s dovozem materiálu z mezideponie | m2 | 12 |  | 0
13 | 952.02.15 | Přesun hmot vodovodního vedení otevř.výkop | kpl | 1 |  | 0